金融机构营业场所安全防范设施建设工程验收审批表

| 申请单位（公章） |  |  | XXXX银行XX支行 |  |  |  | 项目名称 |  | XX支行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  | 深圳市XX区XX路XX号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保卫工作负责人 |  |  | 李四 |  |  |  | 电话 |  | 15xxxxxxxxx |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | XX年 XX 月 XX日 |  |  |  | 完工日期 |  | XX年 XX 月 XX 日 |  |  |  |
| 以下内容由专家现场验收后填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与外界相通的 出入口门及锁具 |  |  | R合格 □不合格 |  |  |  | 5米以下 窗户的防护 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
| 围墙、现金 业务区墙体 |  |  | R合格 □不合格 |  |  |  | 现金柜台 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
| 现金业务区 出入口防尾随门 |  |  | 品牌： XX 品牌 安装 R合格 □不合格 |  |  |  | 柜台 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
| 柜台上方 透明防护板 |  | 宽 | XX厘米 | 高 |  | XX厘米 | 单块面积 |  |  |  | XX 平方米 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天花上方封顶高度 |  |  |  | XX 厘米 |  |
| 收银槽 |  |  | 长 |  | XX 厘米 |  | 宽 | XX 厘米 |  |  | 高 | XX 厘米 |
| 卫生间设置 |  |  | R有 □无 |  |  |  | 自卫器材 |  |  |  | 有 |  |
| 自动照明设备 |  |  | 有 |  |  |  | 消防器材 |  |  |  | 有 |  |
| 入侵和紧急报警装置 |  |  | 有 |  |  |  | 接处警中心联网情况 |  |  |  | 良好 |  |
| 安装实时数字视频监控设施 | 营业场所与外界相通的出入口及门外 |  |  |  |  | R合格 □不合格 | 录像资料保存时间 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
|  | 现金业务区 |  |  |  |  | R合格 □不合格 | 非现金业务区 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
|  | 营业场所内设置的自助设备（非24小时） |  |  |  |  | R合格 □不合格 | 场所内人员活动区监控情况 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
|  | 监控回放清晰情况 |  |  |  |  | R合格 £不合格 | 运钞交接区 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
| 现金业务柜台连续记录的 声音复核装置 |  |  |  |  |  | R合格 □不合格 | 入侵报警、照明、视频安防监控及声音复核设备的联动 |  |  |  | R合格 □不合格 |  |
| 是否附带业务库/保管箱库 | □是 □否 |  | 库房结构 |  |  | □合格 □不合格 | 业务库/保管库 监控及报警设施 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  | 墙体结构 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 独立设置设备间的门体及设施 |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |  |  |  |  |  |  |
| 在行24小时自助服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大堂式 自助设备 | 安装防砸、防撬 报警探测装置 |  |  |  |  | □合格 □不合格 | 远程报警图像声音等信息的传输 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 通过电子显示屏显示必要的安全提示和24小时服务电话 |  |  |  |  | □合格 □不合格 | 加装具有防窥视 功能装置或设置 相对独立的 用户操作区域 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 对操作人员面部、 出钞口及装钞 过程的监控 |  |  |  |  | □合格 □不合格 | 回放图像能够清晰显示操作人员 面部特征 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 穿墙式 自助设备 | 在满足以上条款的基础上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口控制装置、装填现金区金属门 |  |  |  |  | □合格 □不合格 | 装填现金区安装入侵报警探测装置并具备报警联动功能 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 加钞间墙体防护 |  |  |  |  | □合格 □不合格 | 对自助设备使用环境进行监视和记录 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 专家组 意见 | 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公安机关治安 （内保）或审批 管理部门意见 | 负责人： (公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 公安 机关 审批 意见 | 依据《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》（公安部第86号令）第十二条规定，符合条件，验收合格。 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式两份，公安机关、金融机构各一份。