金融机构营业场所安全设施建设工程验收审批表

第一页

| 场所名称 |  |  |  | 招商银行深圳分行横岗支行 |  |  | 地址 | 深圳市龙岗区横岗湛宝路8-11号锦冠华城 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保卫工作负责人 |  |  |  | 张三 |  |  | 电话 | 13xxxxxxxxx |  |
| 开工日期 |  |  |  | xxxx年x月x日 |  |  | 完工日期 | xxxx年x月x日 |  |
| 风险等级 |  |  |  | 一级 |  |  | 防护级别 | 一级 |  |
| 与外界相通的出入口门及锁具 |  |  |  | xx牌金属防盗门 |  |  | 二层（含二层）以下窗户 |  | 安装金属防护栏 |
| 周边、围墙防护 |  |  |  | 240mm实体墙 |  |  | 柜台建筑材料 |  | 钢筋混凝土 |
| 现金业务区出入口防尾随门 |  |  |  | xx牌防尾随联动门 |  |  | 柜 台 宽 度×高度 |  | 150cm×81cm |
| 柜台上方透明防护板 |  | 宽 |  | 140cm | 高 | 180cm | 单块面积 |  | 2.52㎡ |
|  |  | 错位长度及间隙 |  |  | 无 |  | 封顶高度 |  | 3.5m |
| 收 银 槽 |  | 长 | 300mm |  | 宽 | 200mm | 高 |  | 150mm |
| 卫生间设置 |  |  | 有 |  |  |  | 自卫器材 |  | 有 |
| 自动照明设备 |  |  | 有 |  |  |  | 消防器材 |  | 有 |
| 紧急报警装置 |  |  | 有 |  |  |  | 110联网情况 |  | 连接110报警中心 |
| 是否附带金库 | 否 |  | 库房结构 |  | 无 |  | 金库监控及 报警设施 |  | 无 |
|  |  |  | 墙体结构 |  | 无 |  |  |  |  |
| 安装实时数字视频监控设施 | 营业场所与外界相通的出入口及门外 |  |  |  | 有 |  | 录像资料 保留时间 |  | 60天 |
|  | 现金业务区 |  |  |  | 有 |  | 非现金业务区 |  | 有 |
|  | 营业场所内设置的自助机具 |  |  |  | 有 |  | 场所内人员活动区监控情况 |  | 清晰正常 |
|  | 监控回放清晰情况 |  |  |  | 清晰 |  | 运钞交接区 |  | 清晰正常 |

金融机构营业场所安全设施建设工程验收审批表

续页

| 现金业务柜台连续记 录的声音复核装置 |  |  | 有 | 入侵报警、照 明、视频安防 监控及声音符合 设备的联动 | 有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自助机具 | 安装防砸、防撬报警探测装置 |  | 有 | 安装数字视频安 防监控装置 | 有 |
|  | 安装报警联动及报警联网功能 |  | 有 | 远程报警图像声 音等信息的传输 | 有 |
|  | 对操作人员面部、出钞口及装钞过程的监控 |  | 有 | 回放图像能够清 晰显示操作人员 面部特征 | 有 |
| 自助银行 | 出入口、装填现金区安装控制装置 | 有 |  | 装填现金区安装入侵报警探测装置并具备联动功能 | 有 |
|  | 远程报警、图像、声音等信息的传输 | 有 |  | 自助银行门前及运钞车停放区域安装监控设施 | 有 |
| 专家组意见 |  | 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 公安机关 治安管理 部门审核意见 |  | 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 验收公安机关 审批意见 |  | 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |